100万套屋顶天窗维修技术协议

- 施工内容及工程量：

  - 现场共计17套屋顶天窗进行维修。

  - 天窗为百叶扇款式，恢复打开、关闭功能；且需更换驱动结构：包括且不限于换轮组，钢丝绳等。更换驱动结构材质为不锈钢。更换完成需进行结构润滑（耐高温），保证运转流畅。

  - 施工周期：60天。

- 乙方承担义务：

  - 乙方应在规定时间对甲方的天窗进行维修。维修过程中不得妨碍正常生产，不得对甲方产品造成损伤、破坏、污染等。

  - 乙方在施工前应到甲方现场进行了解，并做好准备工作。

  - 乙方在施工过程中，应注意保护甲方现场的相关设备不被破坏。

  - 乙方在施工过程中，应注意安全防护，按照甲方安全施工条例，进行施工。

- 甲方承担义务：

1.甲方应做好相应的验收工作。

- 验收

- 乙方维修完成后，甲方应指派专人进行验收。验收标准：更换备件材质为不锈钢；天窗打开、闭合功能修复完好，且润滑完成，运转流畅。