农用子午胎实验轮辋技术标书

总则

1、供方在中国国内必须有办事处及售后服务机构；有好的技术水平和经营业绩，售前售后服务质量高，信誉好。

2. 本技术协议提出的是最基本限度的技术要求，并未对相关技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

3、供方应保证提供符合本技术协议和有关该合同设备国家、行业、企业标准的产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

4、供方保证最终交给招标方的设备采用优等材料、先进制造工艺制成，在设计、制造质量上保证在国内外处于领先水平。

5、产品涉及到的专利及相关费用均被认为已包含在合同设备报价中，供方保证招标方不承担有关合同设备专利的一切责任。

6、本技术协议作为订货合同的附件，与合同正文同时生效；本协议书所使用的标准为现行国家标准/IEC标准，如不一致时，按较高标准执行。

# 1、产品描述

1.1 货物需求：实验锻钢轮辋，规格如下：

| 轮胎规格 | 实验轮辋规格 | 轮辋类型 | 数量（付） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 380/85R26 | W12*26 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |
| 480/80/R38 | W15L*38 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |
| 650/65R38 | DW20A*38 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |
| 600/70R30 | DW18L*30 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |
| 710/70R42 | DW23A*42 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |
| 800/65R32 | DW25A*32 | 农业轮胎用 | 1 | 整体、无内胎 |

1.2 材质：

轮辋采用锻造合金钢材质；所有材料应优质均一，能够保证质量的原材料。

1.3 轮辋应保证足够强度和刚性，保证使用安全，装卸轮胎不变形。

1.4 轮辋表面应进行电镀或氮化处理，辐板喷漆；

1.5 轮辋安装尺寸应确保轮辋与买方试验机（3米转鼓）的正确连接。

1.6 轮辋应满足的现行通用最新版本法规尺寸和测试要求如下（根据轮辋功能、规格型号对应标准）

| 国家标准 | 名称 |
| --- | --- |
| GB/T 1192-2017 | 农业轮胎技术条件 |
| GB/T 2979-2017 | 农业轮胎规格、尺寸、气压与负荷 |
| GB/T 34823-2017 | 农业轮胎耐久性能试验方法 |
| HG/T 2444-2012 | 农业轮胎耐磨耗性能试验方法 双转鼓法 |
| GB/T 30194-2013 | 农业轮胎滚动周长测试方法 |
| GB/T 14828-2003 | 农业轮胎牵引性能试验方法 |
| GB/T 9769 | 轮辋轮廓检测 |
| GB/T3372 | 轮辋的国家标准 |
| 欧盟标准 | 名称 |
| ECE-R106 | Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for agricultreal vehicles and their trailers（含外缘尺寸、耐久和水压测试） |

1.7 交货时提供检测报告合格证书。

1.8在轮辋与轮胎非配合部位用刻字机刻上轮辋的规格型号标记。

2、交货时间：2024年11月30日

3、交货地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司

# 4、质量保证期及服务

4.1 质量保证期为自验收合格签字之日起1年。

4.2 服务效率：保修期内或保修期外如轮辋出现故障，供方在接到通知后，2 小时内响应。

5、验收

5.1 依据1.7项中规定标准规范及本技术规范书的要求进行验收。

5.2 投标货物应满足标准和技术规范中规定的功能和技术要求。